[image: image1.png]AONTAMIENTO.

€] Zaragoza

GERENCIA DE URBANISMO




CONVENIO DE COLABORACIÓN EN SERVICIOS DE COMPROBACIÓN DOCUMENTAL TÉCNICA O SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE DE FECHA XX DE XXXXXX DE 20XX

INFORME DE IDONEIDAD Y CALIDAD DOCUMENTAL

	DECLARACIÓN RESPONSABLE / LICENCIA URBANÍSTICA
OBRA MAYOR DE REFORMA (X406)

	Restauración y conservación exterior de edificaciones (incluidos: cambio de carpintería, colocación SATE).

	Accesibilidad- Supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ayudas técnicas (ascensores...)

	Acondicionamiento de viviendas  (incluido el acondicionamiento de local como vivienda)

	Acondicionamiento de local para garaje (no sujeto a licencia urbanística/actividad)

	Acondicionamiento de local para trasteros (no sujeto a licencia urbanística/actividad)

	Instalación paneles solares/placas fotovoltáicas, Instalación Aire Acondicionado


	RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN  □                     ACONDICIONAMIENTO MAYOR VIVIENDA  □ 
CAMBIO DE USO CON OBRAS □                     OBRAS RELACIONADAS CON LA ACCESIBILIDAD  □
(a viviendas, a garaje, a trasteros)                                                                                         (en edificio de viviendas)
LEGALIZACIÓN DE LAS OBRAS ANTERIORES □


	TITULAR
	

	EMPLAZAMIENTO
	

	ACTIVIDAD
	


	A.              HABILITACIÓN DEL AUTOR

	A.1. DATOS DEL AUTOR

	NOMBRE
	

	TITULACIÓN
	
	Nº COLEGIADO
	

	A.2. FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA HABILITACIÓN

	MEDIANTE REGISTRO COLEGIAL  □ 
	MEDIANTE CERTIFICADO COLEGIAL 
(en caso de Entidades)
	□

	
	                             FECHA CERTIFICADO
	

	
	MEDIANTE VISADO COLEGIAL
	□

	
	                              FECHA VISADO
	   


	B.              DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

	CARÁCTERÍSTICAS DEL PROYECTO

	Descripción de la obra:


	BÁSICO       □         EJECUCIÓN   □                BÁSICO Y EJECUCIÓN    □
	Con fecha:

	Elaborado y firmado por:
Visado por C.O. 
	

	Aportaciones posteriores:

	

	Anejos: 
	Elaborado por:
	Visado por:
	

	E Gestión de Residuos
	
	
	

	E. Seguridad y Salud
	
	
	

	Otros:
	
	
	

	Longitud/superficie total afectada por la reforma
	

	B.1. VERIFICACIONES REALIZADAS
	Corrección e integridad formal verificadas

	CONTENIDO conforme  Anejo I de la Parte I  del Código Técnico de la Edificación 
(tomar como referencia el Guía de contenido de proyecto para el procedimiento X406 que figura en la web municipal)
	

	FOTOGRAFÍAS del Estado Actual
	

	Certificado o Compromiso de Asunción de la DIRECCIÓN FACULTATIVA en caso de Declaración Responsable
	

	CERTIFICADO DE SEGURIDAD E HIGIENE  en caso de legalización
	

	Ficha de características Urbanísticas obtenida del SIGGURZ
	

	Catalogación        □NO           □SI  ……………………………….


	C.              CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA. CORRECCIÓN TÉCNICA  E INTEGRIDAD FORMAL

	C.1. VERIFICACIONES REALIZADAS
	Corrección e integridad formal verificadas

	C.1.1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DOCUMENTOS BÁSICOS

	DB SE
	

	DB SI
	

	DB SUA
	

	DB HS
	

	DB HR
	

	DB HE
	

	                               DB HE0 Limitación del consumo energético                   
	 

	                               DB HE1 Condiciones para el control de la demanda energética                             
	

	                               DB HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas                             
	

	                               DB HE3 Condiciones de las instalaciones de iluminación                             
	

	                               DB HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de ACS                             
	

	                               DB HE5 Generación mínima de energía eléctrica                             
	

	C.1.2. NORMATIVA MUNICIPAL

	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
	

	Clasificación y Calificación Urbanísticas- condiciones urbanísticas
	

	Viviendas: artículos 2.3.15 a 2.3.19 de las Normas Urbanísticas
	

	Resto de articulado,  de aplicación en función de la obra 
	

	OTRA NORMATIVA. ORDENANZAS
	

	ORDENANZA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS     DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA
	

	                                ORDENANZA DE FOMENTO A LA REHABILITACIÓN
	

	ORDENANZA PARA LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y USO DE ESTACIONAMIENTOS Y GARAJES
	


	D.                 CONDICIONES ESPECÍFICAS

	Rellenar las casillas de la columna derecha según corresponda: SC / NC / NA
(SC:  CUMPLE ; NC:  NO CUMPLE ;  NA:  NO ES DE APLICACIÓN)
	

	D.1. VERIFICACIONES REALIZADAS                                              Corrección  e integridad formal verificadas

	D.1.1. CARPINTERÍAS EXTERIORES

	Respecto a las carpinterías exteriores, deberán emplearse materiales similares a los existentes que no desentonen con sus formas y colores el conjunto estético de la fachada así como también deberán ser de las mismas dimensiones.
	

	D.1.2. ELEMENTOS SUPERPUESTOS EN FACHADAS COMO APARATOS AIRE ACONDICIONADO

	Tener en cuenta las determinaciones de los artículos 2.5.6. y 2.5.7. de las normas urbanísticas del Plan General respecto a la superposición de elementos en fachadas y más concretamente los aparatos de aire acondicionado.
	

	D.1.3. HABITABILIDAD

	Se deberán mantener las determinaciones de los artículos 2.3.15 al 2.3.19 de las Normas Urbanísticas del PGOUZ respecto al programa mínimo y dimensiones de habitaciones.
Criterio de “No empeoramiento” respecto del estado actual.
No proceden aumentos de volumen por incorporación terrazas o galerías (art. 2.5.2c). (X-404).
	

	D.1.4. AMIANTO

	En aquellas obras con presencia de amianto (demolición o retirada de materiales que lo contengan) se cumplirá con lo estipulado en el RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
	

	D.1.5. INTERVENCIONES QUE INCIDAN EN ZONA COMÚN DE EDIFICACIONES

	Requieren autorización aprobada en Junta por la Comunidad de Propietarios/contemplado el derecho en escrituras.
	

	D.1.6. INTERVENCIONES QUE AUMENTEN ELEMENTOS SANITARIOS

	Justificación del CTE DB HS-4  y DB HS-5.
	

	D.1.7. INTERVENCIONES EN FACHADA QUE AFECTEN A ALGÚN ELEMENTO DE CARÁCTER PÚBLICO

	En actuaciones que afecten a fachadas de edificios donde existan instalaciones o infraestructuras de carácter público, deberá realizarse comunicación al Servicio Municipal correspondiente para que procedan a retirarlo y no se menoscaben las condiciones de servicio preexistentes.
	

	D.1.8. INCORPORAR LA DIRECCIÓN TÉCNICA

	Siempre que se trate de Declaración Responsable
	

	D.1.9. ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA SU USO COMO ESTACIONAMIENTO

	Vinculado a viviendas. Estacionamiento en mismo edificio o a distancia inferios a 200m.
	

	D.1.10. ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA SU USO COMO TRASTEROS

	Acceso por elementos comunes del edificio
	

	D.1.11. INSTALACIÓN DE ASCENSORES

	*No se reducen las condiciones de seguridad ni los ámbitos de las vías de evacuación preexistentes. 
	

	
	

	*Se reducen las condiciones de seguridad en las vías de evacuación preexistentes al reducirse la anchura de la escalera hasta un mínimo de 0,80 m., de acuerdo con el Art. 4.5 de la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios aprobada definitivamente el 26-1-11. El presente proyecto reduce a……..m. Se precisa informe del Servicio contra Incendios y Protección Civil.
	

	*Según planos de estado actual aportados, no se produce aumento de volumen.
	

	*Hay un incremento de volumen en el torreón, extremo contemplado en el art. 2.2.14.3 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de 2002.
	

	*La instalación se realiza por el hueco de la escalera.
	

	*Se reduce la superficie del patio existente, extremo permitido por la Modificación 5º del PGOU de 2002, relativa al art.2.3.12 de las Normativas Urbanísticas del Texto Refundido.
	

	*Se reducen luces rectas de piezas habitables a menos de 2 m., extremo permitido por el art. 2.3.12 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del P.G.O.U. de 2002, realizándose la instalación con materiales permeables a la luz y al aire.
	

	*Queda justificada la localización del ascensor (Art. 2.3.12 de las Normas del Plan General).
	

	*Se justifica en el proyecto la necesidad de recurrir a esta localización para satisfacer unas adecuadas condiciones de accesibilidad.
	

	* En caso de no cumplir el CTE → DA DBSUA-2.  Parte I CTE, Capítulo 2, Artículo 5. Apdo. 5.1.3.b), conlleva firma del Promotor y del Técnico.

	D.1.11. TRANSFORMACIÓN EN VIVIENDA DE LOCALES EN PLANTA BAJA

	Aunque ya era posible, cumpliendo las Normas del Plan General, construir nuevas viviendas y transformar en viviendas locales existentes en plantas bajas de edificios de vivienda colectiva, la Modificación Aislada nº 176 del Plan General, aprobada el 24/02/2021 y publicada en el B.O.P. de 04/03/2021, modificó varios artículos de las Normas relativos a este tema. Esta modificación aclara los criterios a aplicar y, aunque en algunos aspectos es más permisiva que antes, en otros es incluso más restrictiva.
Las viviendas en planta baja, tanto en nuevas edificaciones como en transformación de locales existentes, deberán cumplir siempre las condiciones de viviendas de la Sección TERCERA del Capítulo SEGUNDO de las Normas. Ha sido modificado el artículo 2.3.19 sobre condiciones de ventilación e iluminación.
Los nuevos artículos de las Normas Urbanísticas son los siguientes:
La Sección CUARTA se refiere a la transformación en viviendas de locales existentes en planta baja.
	

	Artículo 2.3.21.- Condiciones de las viviendas en planta baja: elevación del pavimento sobre la acera, accesos, altura de huecos de vistas en fachada, etc. (Deberá cumplir el art.2.3.21.2 y 2.3.15 a) de las NNUU del PGOUZ. El espacio libre privativo debe ser preexistente, dado que se trata de tipología de manzana cerrada por lo que la vivienda tiene que tener alineación a vial público).

	

	Artículo 2.3.22.- Limita las zonas en las que no es posible la construcción de nuevas viviendas en planta baja. Incluye las calles de la malla básica del capítulo 2.4 y una larga lista de calles. Se exceptúan en algunos casos las viviendas separadas de la vía pública.

	

	Artículo 2.3.23.- Incluye, además de las zonas limitadas del 2.3.22, otras casos en los que no es posible la transformación: condiciones urbanísticas en número o superficie de viviendas en zonas de planeamiento recogido, zonas saturadas, locales que haya estado en funcionamiento los últimos 36 meses, zonas inundables, etc.

	

	Artículo 2.3.24.- Condiciones de diseño de las viviendas nuevas o ampliadas en planta baja: superficies útiles mínimas, excepciones a las elevaciones, accesos, coherencia de la actuación con el resto de la fachada, etc.
	

	Artículo 2.3.25.- Condiciones técnicas de las viviendas nuevas; o ampliadas en planta baja: tendederos, extracción de humos y gases, servidumbres de paso de instalaciones, medidas correctoras de ruido, etc. Se debe satisfacer el posible incremento de plazas de aparcamiento necesarias según el capítulo 2.4 cuando se haga más de una vivienda cada 100 m2 de local.
	

	Artículo 2.3.26.- Zonas con planeamiento de segundo grado que no admita el uso de vivienda en planta baja .o limite el número de viviendas. Se precisa una modificación del planeamiento de tramitación muy complicada.
	

	Si se desea tener la certeza de que en un local concreto es posible su transformación a vivienda se puede presentar por Registro y dirigida al Servicio de Licencias Urbanísticas una Consulta Urbanística Especial, de acuerdo con el artículo 13 de la Ordenanza Municipal de Medios de intervención en la Actividad Urbanística (MIAU), que. incorporará propuesta con documentación redactada por técnico competente. La contestación será vinculante.
	

	E.- OBSERVACIONES

	- En intervenciones que se encuentren en Entorno BIC, Casco Hco, Conjunto Urbano de Interés o si están en edificios catalogados I.MO, I.AR, I.AM, si son obras interiores y no inciden en elementos protegidos, pueden ser DR.
- En todo caso se comprobará  si ha sido tramitada Consulta Urbanística Especial con anterioridad.


El informe se realiza de acuerdo a los datos aportados en la documentación técnica que se acompaña, con independencia de cumplimiento de otra normativa aplicable, a tenor de lo previsto en el artículo 23 y concordantes de la Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística.


Zaragoza a   de                        de 20   
El …………………………..
Fdo. ……………
SELLO





COLEGIO OFICIAL





ENTIDAD











LOGO


COLEGIO


/ ENTIDAD











Gerencia Municipal de Urbanismo - Vía Hispanidad, 20 - Edificio Seminario - Web. www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/informa/buscarDoc_GuiaProc - (v0.2 Mayo 2016)





Gerencia Municipal de Urbanismo - Vía Hispanidad, 20 - Edificio Seminario - Web. www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/informa/buscarDoc_GuiaProc - (v0.2 Mayo 2016)





Gerencia Municipal de Urbanismo - Vía Hispanidad, 20 - Edificio Seminario - Web. www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/informa/buscarDoc_GuiaProc - (v0.2 Mayo 2016)








La aportación del presente Informe de Idoneidad, junto al justificante de su pago, es necesaria para la correspondiente deducción en la cuota final de la tasa, a abonar en el Ayuntamiento de Zaragoza, por la prestación de servicios urbanísticos según la Ordenanza Fiscal nº13.
NOTA: La casilla de verificación se cumplimentará con el signo X o N.A. en el caso de que no sea aplicable
- Página 5 de 5 -

